## Лист1
Неисправности и способы их устранения |  |  |  |  | Паспорт и инструкция по эксплуатации
Причиной срабатывания системы контроля может быть:  Загрязнение рабочих поверхностей электродов.  Химический состав исходной воды не соответствует требуемому. Если своими силами выявить и устранить причину не удается, следует прекратить дальнейшую эксплуатацию прибора и обратиться к специалистам. Прибор подлежит регулярной, не реже одного раза в год, а также при замене износившегося серебряного электрода, метрологической поверке у изготовителя.
ИОНАТОР СЕРЕБРА ДИСКРЕТНОГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ АКВАТАЙМ-С-Медицинский
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации устройства 18 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте отметки о дате продажи срок исчисляется со дня изго-товления. Замена износившихся электродов и метрологическая поверка не являются предметом гарантийных обязательств изготовителя.
Изготовитель
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП). Россия, С.-Петербург, ул. Большая Морская, дом 67, аудитория 54-07, Хабузов Василий Арсеньевич или Щеников Ярослав Алексеевич,
Свидетельство о приемке
Ионатор серебра № соответствует образцу-эталону и признан годным к эксплуатации
Дата выпуска | Подпись |  |  |  | Гигиеническое заключение № 78.01.03.369.T.13601.06.99 от 07.06.99 г
Дата продажи | Подпись
www.awt.spb.su |  |  |  |  | "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Назначение |  |  |  |  | Работа с прибором
Ионатор серебра дискретного типа действия АКВАТАЙМ-С-Медицинский (в дальнейшем ионатор) служит для получения высоконасыщенных калиброванных водных препаратов ионного серебра. Данные препараты используются в медицинских целях и научных исследованиях. |  |  |  |  | Подготовьте рабочее место, которое должно быть защищено от яркого света, особенно от дневного света и света люминисцентных ламп. Убедитесь в комплектности прибора, исправности соединительных проводов (сетевого и блока электродов). Раскройте и протрите начисто рабочие поверхности электродов смоченным в воде тампоном (салфетка, фильтровальная бумага, марля, вата). Налейте в мерную емкость требуемый вам объем воды ( от 0,05 до 1,0 литра ) и вставьте в него электродную группу. Включите прибор в сеть. Включите режим установки концентрации нажатием кнопки [Уст.]. Установите требуемую концентрацию серебра нажатием кнопок [-] и [+]. Включите режим установки объема обрабатываемой воды повторным нажатием кнопки [Уст]. Установите требуемый объем воды нажатием кнопок [-] и [+]. Выйдите из режима установки объема обрабатываемой воды нажатием кнопки [Уст]. Нажатием клавиши [ПУСК] запустите рабочий цикл процесса обработки воды. По окончании рабочего цикла прибор автоматически выключается. Извлеките электродную группу из флакона и интенсивно перемешайте полученный препарат. Обязательно протрите начисто тампоном рабочие поверхности электродной группы. Данную процедуру выполняйте после каждого цикла обработки. ВНИМАНИЕ! В состав прибора входит встроенная система контроля процесса обработки воды. При отклонении параметров процесса от нормальных, включается мигающий индикатор “КОНТРОЛЬ” и раздается прерывистый звуковой сигнал. В этом случае прекратите процесс обработки нажатием на клавишу [СТОП]. Возможные причины срабатывания системы контроля приведены в разделе “Неисправности и способы их устранения”.
Технические характеристики:
Напряжение питания Разовый обрабатываемый объем воды Диапазон концентраций ионов серебра в воде Диапазон рабочих температур Относительная влажность воздуха Габаритные размеры Масса |  | В л мг/л гр % мм г | 220 0,05...1 1...25 +(5...40) до 97 180Х140Х75 не более 250
Комплектность
Ионатор серебра «Акватайм-С-1» Кейс для хранения и переноски Емкость 200 мл для приготовления растворов Образец протирочного материала Паспорт и инструкция по эксплуатации |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 щт
Качество воды и хранение препаратов
В качестве основы препаратов ионного серебра рекомендуется использовать: - Очищенную негазированную бутилированную воду, качество которой соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости". - Водопроводную воду, дополнительно очищенную с помощью фильтра, удаляющего хлор и железо. ВНИМАНИЕ! Срок хранения водных растворов ионного серебра ограничен. В процессе хранения происходит постепенный переход серебра из ионной формы в менее эффективную коллоидную под действием света и температуры. Поэтому рекомендуется готовить препараты непосредственно перед применением. Готовые препараты должны храниться охлажденными (5-10 оС) в темном месте не более 14 дней.
Хранение и эксплуатация ионатора
В процессе эксплуатации не допускается попадание влаги внутрь прибора. Оберегайте прибор от ударов.
www.awt.spb.su |  |  |  |  | "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ